국 어

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	③	①	①	①	②	②	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	④	③	④	①	④	②	③	④

1. [정답] ①

해설 : ㉠은 전설모음으로 ‘ㅣ,ㅔ,ㅐ,ㅟ,ㅚ’가 이에 해당하고 ㉡은 원순모음으로 ‘ㅗ,ㅚ,ㅜ,ㅟ’가 이에 해당하고 ㉢은 고설모음으로 ‘ㅣ,ㅟㅡ,ㅜ’가 이에 해당한다. ㉠~㉢ 조건에 모두 만족하는 모음은 ‘ㅟ’로 이 모음이 사용된 것은 ‘귀고리’이다.

2. [정답] ④

해설 : 접미사 ‘-스럽-’은 일부 명사(어근)에 붙어 ‘어떠한 성질이나 특성이 있음’의 뜻을 더하는 동시에 명사를 형용사로 바꾸는 지배적 접사이다. ① 불(접두사)여우(어근)  ② 접두사(뒤)  ③ 단일어

3. [정답] ③

<정답해설>

안긴문장은 전성어미나 인용격조사, 그리고 이중주어문이 있어야 한다. 그러나 ③은 ‘해진이는 울산에 산다’라는 문장과‘초희는 광주에 산다’라는 문장이 대등적 연결어미로 이어진 문장이다. 여기에서는 절을 찾을 수 없다.

<오답 해설>

① ‘동생이 시험에 합격하기’에 명사형어미 ‘기’가 보이므로 당연히 명사절이다.

② ‘착한’에 관형사형어미가 사용되어서 뒤에 오는 영호를 수식하고 있으므로 관형절로 안긴 문장이다.

④ ‘내일 가족 여행을 가자’에서는 인용 조사 ‘고’가 사용된 인용절로 안긴 문장이다.

4. [정답] ①

해설 : ‘일찍’은 서술어를 수식하는 성분 부사어이고

②, ③, ④는 문장전체를 수식하는 문장 부사어이다.

5. [정답] ①

해설 : ②는 ‘도착하고 있지 않습니다→도착하지 않았습니다’ ③은 ‘가야겠다라고→가야겠다고’ ④는 ‘교육시키는→가르치는’

6. [정답] ①

해설 : ‘아버님’은 ‘시아버지’나 ‘장인어른’을 부르는 호칭어로 쓰이거나, 돌아가신 자신의 아버지에 대한 지칭어로 쓰인다. 자신의 아버지가 살아 있으면 ‘아버님’이 아닌, ‘아버지’라고 부르는 것이 바른 표현이다.

7. [정답] ②

해설 : ① 조사 ‘께’와 특수 어휘 ‘드리다’를 사용하여 ‘객체 높임법’을 실현하고 있다.  ② 어머니의 신체 부위인 ‘귀’를 ‘밝다’대신에 ‘밝으시다’로 높여 표현함으로 문장의 주어인 할아버지를 간접적으로 높이고 있다.  ③ 낮춤말 ‘저’와 종결어미 ‘습니다’를 통해 청자를 높이는 ‘상대 높임법’을 사용하고 있다.  ④ 특수 어휘 ‘모시다’를 사용하여 문장의 객체인 아버지를 높이고 있다.

8. [정답] ②

해설 : ‘기울다’는 어간(기울)이 ‘ㄹ’ 받침으로 끝나는 경우이므로 명사형이 ‘기울+ㅁ’ 즉, ‘기욺’으로 활용된다. ‘삶, 앎, 만듦, 베풂’ 등도 동일한 활용 양상을 보이는 어휘이다.

용언의 명사형 만들기 : 명사형이란 용언에 특정 어미가 붙어 문장 속에서 명사와 같은 기능을 수행하는 것으로, 어간이 모음이나 ‘ㄹ’ 받침으로 끝나는 경우에는 어간에 ‘-ㅁ’, 그 이외에는 ‘-음’을 붙인다. 또 다른 명사형 어미 ‘-기’는 양자의 경우에 모두 붙일 수 있다.

9. [정답] ②

해설 : ㉠~㉣의 자음은 모두 ‘ㄱ’으로 시작되고 있다. 그러므로  모음의 순서와 받침 글자의 차례가 관건이 된다. 모음은 ‘ㅗ

→ ㅘ → ㅠ’의 순서로 사전에 등재되어 있다. 따라서 같은 모음 ‘ㅗ’가 쓰인 ㉠ ‘곬’과 ㉢ ‘곳간’의 경우 받침 글자를 살펴야 한다. 받침 글자는‘ㄽ → ㅅ’의 순서로 사전에 등재되어있다. 그러므로 ‘㉠ 곬 - ㉢ 곳간 - ㉣ 광명 - ㉡ 규탄’의 순서로 사전에 올려야 올바르다.

10. [정답] ④

해설 : ① 밤듕만 니러□니(너무 일찍 일어나 기다리고 있다.) ② 녈구름(탐관오리) 근쳐 머믈셰라(머물기 두렵구나) ③ ~□타만 나맛□니(이백의 시구를 생각하며 그를 추모함)

11. [정답] ②

형태소의 개념과 특성 파악

- ‘더’는 계속하여의 뜻을 나타내는 부사이므로 자립하여 사용할 수 있는 형태소이다. -‘이’는 주격 조사로 명사나 대명사, 수사 등과 결합하여야만 쓰일 수 있는 의존 형태소이다.

‘-게’는 용언의 어간과 결합하여 쓰이는 연결어미이므로 의존 형태소이다.

‘-시-’는 접두사로서 어근과 결합하여 쓰이는 의존 형태소이다.

12. [정답] ①

해설 : 전체 문맥 속에 드러난 필자의 궁극적인 진술 목적을 찾아본다. 뒷부분에 요지가 나타나 있다. 즉, 양자역학의 불확정성에 대한 내용이다.

13. [정답] ④

조율이시(棗栗梨枾)와 관련된 설명이며 조율시이도 가능하다.

14. [정답] ③

문단의 이해-주제문 ~은 공통적으로 여성에 대한 인식이 과거에 비해 다소 개선된 것처럼 보이지만, 사실은 여전히 남성 위주의 가치관에 의해 또 다른 형태의 편견으로 변형되었음을 보여주고 있다. 따라서 쓰일 글의 핵심은 여성들에 대한 사회적 편견에 관한 것이어야 하며, 그것은 남성 위주의 가치관에서 비롯된 것임을 밝히는 것이어야 한다.

15. [정답] ④

‘지’를 ‘가’로 바꾸어 말이 되면 ‘ㄹ지’는 어미로 쓰인 것이므로 붙여 쓴다. 즉, 의문이나 추측의 의미를 갖고 있을 때 어미로 사용되므로 붙여쓴다.

해설 : ① ‘것’이란 의미일 때 ‘데’는 띄어 쓴다. ② ‘그중’은 붙여 쓴다. ③ 끓듯(어간 +어미)이므로 ‘하다’와 띄어 쓴다.

16. [정답] ①

필자의 현실 인식 태도

-속담 쾌도난마식 현실 인식의 태도와 문제 해결 방식을 비판하는 글이 다. 현실은 복잡하므로 모든 문제는 단칼에 해결될 수 없기에, 신중하게 순리대로 풀어 가야 된다는 인식이 드러난다.

천 리 길도 한 걸음부터 - 무슨 일이나 그 일의 시작이 중요하다는 말. 아무리 큰일도 처음에는 작은 일부터 시작되며 그것이 쌓여서 큰 성과 를 이루게 되는 것임을 비유적으로 이르는 말.

부뚜막의 소금도 집어넣어야 짜다 - 가까운 부뚜막에 있는 소금도 넣지 아니하면 음식이 짠맛이 날 수 없다는 뜻으로, 아무리 좋은 조건이 마련되었거나 손쉬운 일이라도 힘을 들이어 이용하거나 하지 아니하면 안 됨을 비유적으로 이르는 말.

참새가 아무리 떠들어도 구렁이는 움직이지 않는다. - 실력이 없고 변변치 아니한 무리들이 아무리 떠들어 대더라도 실력이 있는 사람은 이와 맞붙어 함께 다투지 아니한다는 말.

하루 죽을 줄은 모르고 열흘 살 줄만 안다. - 언제 죽을지 모르는 덧없는 세상에서 자기만은 얼마든지 오래 살 것처럼 행동하는 사람을 보고 이르는 말.

17. [정답] ④

<정답해설> ‘그는 -고 말을 하였다’로 표현함으로써 주어와 목적어 서술어 간의 호응관계가 자연스럽다.

<오답 해설> ①은 ‘내가 강조하고 싶은 점은 우리가 고유 언어를 가졌다는 점(것)이다’로 고쳐야 맞다.

②는 전체적으로 수정을 해야 한다. 따라서‘좋은 사람과 대화하며 함께한 일은 즐거운 시간으로(일로) 남아있다’와 같이 고치는 것이 자연스럽다.

③는 ‘내 생각은 집을 사서 이사하는 것이 좋겠다는 것이다’와 같이 고치는 것이 자연스럽다.

18. [정답] ②

발본색원은 어떤 문제를 뿌리채 제거한다는 의미이다. ① 호구지책  ③ 주객전도  ④ 수수방관

19. [정답] ③

매체의 변화가 예술에 어떠한 영향을 미쳤는지를 고찰한 글이다. 비디오나 디지털 매체들은 예술의 형식과 내용을 변화시켰을 뿐 아니라 수용자의 태도를 바꾸어 놓기도 했다.

20. [정답] ④

‘전세(한자어)+방(한자어)는 [전세빵]으로 발음되지만 한자어로만 이루어진 합성어이므로 사이시옷을 표기하지 않는다. 하지만 ’셋방‘은 예외적으로 사이시옷을 표기한다.

소방 한국사

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	③	④	①	③	①	②	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	③	②	③	④	③	③	④	③

서울 김재규경찰학원 ☎02)823-3112 / 광주 김재규경찰학원 ☎062)236-3112 / 안동 김재규학원 ☎054)823-9112

서울ㆍ광주 김재규경찰학원 / 안동 김재규학원	www.kpa.co.kr

1. [정답] ③

해설 : 보기 지문의 (가)는 옥저의 골장제로 가족 공동묘제에 관한 내용, (나)는 동예의 책화에 관한 내용이다. ① 고구려의 동맹, ② 삼한의 천군, ④ 부여의 우제점법

2. [정답] ④

해설 : ㉣ 전기 가야 연맹의 맹주인 금관가야는 4세기말 광개토왕의 군대 공격으로 세력이 약화되었다. - ㉠ 고구려의 흥안령 일대 장악은 5세기 후반 장수왕 때 일이다. - ㉡ 백제 사비 천도는 6세기 전반 성왕 때의 일이다 - ㉢ 신라의 마운령비 건립은 6세기 후반 진흥왕 때의 일이다.

3. [정답] ③

해설 : ③ 황룡사 9층 목탑의 건립(선덕여왕 14년,645) ㉠ 고구려 평양 천도(장수왕 15년,427) ㉡「서기」편찬(근초고왕 15년, 375) ㉣ 상대등 비담의 반란(선덕여왕 16년, 647)

4. [정답] ④

해설 : 보기 지문의 이 신분은 6두품이다. 김헌창과 무열왕계는 진골 출신이었지만 김헌창의 난 이후 진골로 강등되었다. 최승우, 최언위, 최치원은 ‘신라 3최’로서 최언위는 고려 태조의 책사, 최승우는 후백제 견훤의 책사, 최치원은 신라 진성여왕 때 아찬을 지낸 인물들이다. ④ 임신서기석은 유교경전의 학습, 충효서약 등의 내용이 기록되어 있다. 6두품을 득난으로 표기한 것은 최치원의 ‘낭혜화상백월보광탑비문’이다.

5. [정답] ①

해설 : 보기 지문은 고려 시대의 어사대를 묻는 문제로 ㉠에서 ...탄핵하고 그들을 관직에서 파면할 것을 요청하니... ㉡에서 ...처벌할 것을 왕에게 고하니...를 통하여 관리감찰기구인 어사대라는 것을 유추할 수 있다.　어사대는 중서문하성의 낭사와 함께 대간 또는 대성이라 불렸으며, 봉박권(왕명 거부권), 간쟁권(왕에 대한 충고권), 서경권(관리 임면 또는 법제개폐에 대한 동의권)을 가지고 있는 기구이다. ①의 법 제정이나 각종 시행 규정을 다루는 곳은 식목도감의 기능이다.

6. [정답] ③

해설 : 시대별 관료 선발 제도에 관한 문제로 ㄱ. 통일신라의 독서삼품과는 골품 신분이 아니라 학문의 성적에 따라 3등급(상품, 중품, 하품)으로 나누어 관리를 채용하였다. ㄹ. 과거제의 폐지는 갑오 1차 개혁(1894) 때이다.

7. [정답] ①

해설 : 고려후기에 이암은 원의「농상집요」를 소개·보급하였으며 저술한 것은 아니다.

8. [정답] ②

해설 : 시대별 농업 발달에 관한 문제. ㉣ 철기시대의 내용 - ㉢ 고려시대 우경이 일반화 - ㉠ 조선 전기에 목화재배가 확산 - ㉡ 조선 후기 쌀의 상품화 현상

9. [정답] ②

해설 : 광종 때 억울한 노비를 풀어주고 건국 공훈세력의 권력을 제한하려는 왕권강화책으로서 노비안검법과 구별하여야 한다. ① 정종 ③ 문종, 기인선상제 - 2) 기인선상법(其人選上法)- 고려 제 11대 문종 때, 지방의 호족 세력의 자제를 볼모로 삼았던 규정("기인제"는 태조 왕건 때 제정됨)을 없애는 "기인선상법"을 제정하여, 기인제도의 완화책을 시행 하였는데 호족 세력의 자제가 아니라 고을에서 나이 40세이하 30세 이상의 사람을 뽑아 올려 보내게 하여, 하급관리및 허드렛일을 하게 하였습니다(기인선상법을 "기인선상제"라고도 합니다) ④ 정종 때 개경에 대비원 설치, 문종 때 개경에 동서 대비원 서경에 대비원 설치

10. [정답] ④

해설 : ㄷ －  태조, ㄴ －  광종, ㄱ – 성종, ㅁ – 최충헌 무신집권기, ㄹ – 원 지배 간섭기

11. [정답] ④

해설 : 보기 지문의 이들은 서얼을 나타낸다. 서얼은 양반 사대부의 소생이면서도 성리학적 명분론에 의하여 적통이 아니라는 이유로 여러 분야의 사회 활동에서 각종 제한(문과 응시 제약 등)을 받고 있었기 때문에 불만이 컸다. ① 서얼에 대한 차별은 임진왜란 이후 완화되어 납속책과 공명첩을 통하여 관직에 나아갈 수 있게 되었다. ② 정조 때에는 규장각 검서관으로 등용되어 능력을 발휘할 수 있었다. 철종 때에는 신해허통을 통하여 서얼에 대한 차별을 철폐하였다. ③ 재가(재혼)하거나 실행한 부녀의 아들 및 손자, 서얼의 자손은 문과를 응시하지 못하게 하라.(再婦失行婦女子及孫 庶孼子孫勿許赴文科) ④은 중인이다.

12. [정답] ②

해설 : 중종 때 사량진 왜변(1544) 후 명종 때 정미약조(1547)를 맺어 세견선 25척으로 제한하였다. ① 세종 때 쓰시마 섬을 이종무가 정벌 하였다. ③ 삼포는 동해안과 남해안에만 위치하였다. ④ 비변사는 을묘왜변을 계기로 상설 기구화 되었다.

13. [정답] ③

해설 : 과전법에서는 지방의 한량관 등 이성계에 불복하는 신하들에게 10결 혹은 5결의 군전(軍田)만을 지급하였다. ① 고려 태조 때 고려 왕실에 대한 충성도와 인품에 따라 역분전을 지급하였고 경종 때 시정전시과를 제정하여 처음으로 전시과 제도를 시행하였다. ② 전시과 체제 하에서 개인 소유의 민전은 소유권 상으로는 사전이지만 국가에 세금을 낼 경우 수조권 상으로 공전이 되었다. 반면 개인 소유의 민전이라도 관료에게. 수조권이 있는 토지라면 수조권 상 사전이 되었다. ④ 답험손실법은 과전법 실시 이후 세종 때 공법이 제정되기 전까지 시행된 것으로 전세를 수확량의 1/10로 정하고 농사의 작황에 따라 손실을 조사하여 30두에서 손실에 비례하여 전세를 감면한 것이다.

14. [정답] ②

해설 : 보기 지문에서 수원화성 건설, 규장각 설치로 보아 정조이다. ② 정조는 1791년 신해통공을 시행하여 6의전을 제외한 시전상인들의 금난전권을 철폐하였다. ①④ 고종(흥성대원군) ③ 철종

15. [정답] ③

해설 : ㉢ 예산 수덕사 대웅전은 14세기, ㉠ 합천 해인사 경판고는 15세기, ㉣ 안동 도산서원은 16세기, ㉡ 구례 화엄사 각황전은 17세기

16. [정답] ④

해설 : (가) 갑신정변(1884) : 문벌·환곡제·규장각·혜상공국 폐지, 지조법 개혁, 순사제도 도입 주장

(나) 갑오개혁(1894) : 의정부와 궁내부 분리, 개국 기년의 사용 의무화, 조혼 금지·과부의 재가 허용, 도량형 통일, 재정의 일원화(탁지아문) 주장

(다) 을미개혁(1896) : 태양력과 연호(건양)의 사용, 우편사 설치, 종두법 시행, 단발령 시행, 훈련대와 시위대 해산·재편, 소학교령 제정

(라) 광무개혁(1897) : 대한국국제 반포, 간도 관리사 파견, 양전 사업(양지아문 1898 전국토지 측량 관서·지계아문) 설치, 신교육령 반포

17. [정답] ③

해설 : 외국인이 우리나라에서 발행하는 신문이라는 문장을 통해 베델과 양기탁이 만든 한글신문인 대한매일신보라는 것을 알 수 있다. ㉠ 최초로 상업광고를 게재한 것은 한성주보이다. ㉡ 독립협회가 만든 독립신문이 정부의 지원금으로 만들어졌다. ㉤ 제국신문은 이종일이 만든 순 한글 신문으로 주로 부녀자들이 많이 읽었다.

18. [정답] ③

해설 : 한국 근현대사 전반에 관한 내용을 묻는 문제로 많은 지식을 요구한다. ㉡은 국무원이 아니라 중추원 관제를 개편하여 의회를 만들려고 하였다. ㉤은 이승만 정권 말기가 아니라 정권 초기의 상황을 나타낸다.

19. [정답] ④

해설 : 1926년 9월에 사회주의계인 서울청년회 계열의 사상 단체와 민족주의계인 조선 물산 장려회 회원들이 조선 민흥회를 출범시켰다. 특히 화요회, 북풍회, 조선노동당, 무산자동맹회의 연합으로 조직된 사회주의 사상 단체인 정우회가 11월 15일「정우회 선언」을 발표하였다. 1927년 2월 좌우합작운동으로 창립대회를 연 신간회는 1928, 29년 정기대회를 일제의 탄압으로 열지 못하였다. 이에 대응하여 신간회 각 지부는 1929년 6월 복대표 대회(復代表大會)를 열었다. 원래 각 지회에서 회원 수에 비례하여 대표 회원을 선출하고, 그 대표 회원들이 본부에 모여 정기 대회를 개최하여 규약을 개정하고 임원을 개선하는 것이 원칙이었다. 하지만 정기 대회가 금지되었으므로 수개의 인접 지회가 합동으로 대표, 즉 복대표(復代表) 1인을 선출하고 복대표들이 모여 정기 대회를 대신한 것이다.

20. [정답] ③

해설 : 1991년 12월 남북사이 화해 교류협력 불가침에 관한 합의서 전문의 내용이다.

① 자주 평화 민족적 대단결이다. 민주가 아니라 민족이다. 참고로 자주, 평화, 민주적 대단결은 89년 노태우 정부 한민족 공동체 통일 방안이다.

② 북한과 남한의 입장이 바뀜

④ 5공 전두환 정권이 1982년 1월 21일 국정연설에서 밝힌 것으로 '민족통일협의회'(가칭)를 구성하여 통일헌법을 기초하고 이를 바탕으로 통일국가를 완성하자는 내용을 골자로 하고 있다.

소방 영어

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	③	①	④	③	④	①	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	②	④	①	④	③	①	①	①

1. [정답] ③

[해설] ① I wish S + had p.p 뒤에 now라는 현재부사가 왔으므로 동사의 과거형인 were로 고쳐야 적절하다.

② If 절에 yesterday라는 과거시간 부사가 있고 과거를 가정하고, 주절은 at this moment라는 현재시간 부사가 있으므로 현재를 가정하는 혼합가정법의 형태이다. 따라서 주절을 가정법 과거의 형태인 would not find로 고쳐야 적절하다.

③ 혼합가정법의 형태로 If + S + had p.p. , S + 조동사의 과거형 + 동사원형의 형태로 적절하게 쓰였다.

④ 주절에 명령문이 나온 것으로 보아 가정법미래의 형태이고 도치가 되기 이전의 구조는 If you should have further questions, please feel free to contact us. 인데 if가 빠지고 도치가 이루어져서 Should you have further questions으로 사용하여야 적절하다.

2. [정답] ②

[해석] 행복한 사람들은 자신이 원하는 모든 것을 다 얻게 되진 못하지만 그들은 그들이 얻을 수 있는 것의 대부분을 원한다. 다시 말해, 그들은 그들이 닿을 수 있는 내에 있는 것들을 붙잡기로 선택한다.

[어휘] in other words 다시 말해  grasp 붙잡다. 이해하다. lure 유혹하다 attain 도달하다. 성취하다 tackle 씨름하다, 다루다 bestow 수여하다.

3. [정답] ③

[해석] 집을 떠나 런던에 머무르고 있을 때 그는 독감에 걸렸다.

[어휘] come down with (감기, 가벼운 병에) 걸리다(contract, catch)

diagnose vt. (병, 고장의 원인, 문제점 등을) 진단하다

4. [정답] ①

[해석] Becky가 그녀의 부엌 찬장에서 죽은 쥐를 발견했을 때 그녀의 기분은 역겨움으로 가득 찼다.

[해설] disgust (역겨움, 혐오감=  revulsion) relief 안도감 willingness 의지 flavor 맛, 풍미

5. [정답] ④

[해석] 우리는 상당한 감세를 강력히 지지한다.

[어휘] advocate 옹호하다. 지지하다. 옹호자. reduction 감소 tax 세금, opponent 상대방, 적수 critic 비평가 proponent 제안자. 지지자. 옹호자.

6. [정답] ③

[해설] ③ We are like 라고 고친다. alike 는 닮은 이란 의미의 서술 형용사로 뒤에 명사를 취할 수 없다. ~와 같은 이란 의미의 단어는 전치사 like 를 써야 한다. when it comes to +명사 혹은 ~ing : ~에 관해서 말하자면 ① when은 관계부사로 형용사절로 쓰였다. ② get close to ~에 가까워지다 ④ end up ~ing 결국 ~하는 결과가 되다.

7. [정답] ④

[해설] ① object to에서 to 는 전치사 to 이므로 동명사의 형태가 와야 적절하다 be → being

② It's time 뒤에 S should 동사원형 또는 동사의 과거형이 적절하다.

③ if 절이 가정법 과거의 형태이므로, 주절에 조동사의 과거형 + have p.p의 형태를 사용해야 적절하다.

8. [정답] ①

[해석] 참치와 황새치가 무분별한 남획의 희생양이 되며 몇 년째 꾸준히 감소하고 있다. 그러나 지속적으로 포획되던 어류인 상어는 마침내 죽임을 당할지도 모른다는 두려움이 없이 살 수 있을지도 모른다. 매년 상업 또는 취미를 목적으로 하는 낚시로 세계적으로 1억 마리 이상의 상어가 죽는다. 이들 중에 대략 7천 3백만 마리는 단지 지느러미 때문에 죽는다. 지느러미가 잘린 후에 상어는 다시 바다에 던져지고, 이들은 헤엄칠 수 없게 되어 해저에 가라 앉아 죽게 된다. 미국 의회는 지난 달 미국 전 해역에서 상어 지느러미를 위한 포획을 금지하는 법안을 승인했다. 11월에 국제위원회는 일부 상어의 포획을 금지했다. 상어를 위해 사람들이 취한는 어떤 조치이든 생태계 전체에 유익하다.

[어휘] fin 지느러미

9. [정답] ④

[해석] 여러 해 전 난 몇몇 친구들과 함께 시골에서 주말을 보낸 적이 있었다. 여주인이었던 Helen은 임신 7개월 째였고, 저녁이면 나는 Helen이 벽난로 앞에 홀로 앉아 뱃속에 있는 아이에게 아름다운 자장가를 부드럽게 들려주는 것을 보곤 했다. 그녀의 아들이 태어난 후, Helen이 내게 말하길  그 자장가가 아이에게 마법과 같은 효과를 발휘한다고 했다. 아이가 아무리 어떻게 울고 있건 간에, 그 자장가를 들으면 아이는 차분해진다는 것이다. 정신과 의사로서 나는 흥미를 갖게 되었고, 산모의 행동들이 태어나지도 않은 아이에게 영향을 끼칠 수 있는가 아닌가가 궁금했다. 나는 태아의 정신 상태를 이해하는데 도움을 줄만한 정보를 찾기 위해 과학 문헌을 찾아보기 시작했다.

10. [정답] ①

[해설] 5형식의 쓰임으로 keep+목적어+목적보어의 형식을 취하고 목적어와 목적격 보어와의 관계가 수동으로 1번이 적절하다.

[해석] 이 방은 냉방시설이 되기 때문에, 우리는 유리창문을 닫아두어야 한다.

11. [정답] ④

[해석] 감기 치료는 오랜 역사를 가지고 있다. 오늘날 치료는 냄새는 더 좋지만, 여전히 그 흔한 감기를 치료하지 못한다. 그러나 현재의 치료약들은 증상의 일부를 완화할 수 있다. 그러나 감기를 앓는 사람은 조심해야 한다. 대부분의 감기 상품들은 일곱 가지 다른 약을 함유한다. 사람들이 감기 증상이 무척 다르기 때문에 이런 복합약 치료를 이용하는 사람들은 종종 부작용의 위험을 증가시키는 불필요한 약에 돈을 지불하는 것이 된다. 그러므로, 감기를 앓는 사람들이 효과적인 한 가지 성분의 약을 찾아보는 것이 좋은 생각일지 모른다.

보기해석:

① 흔한 감기 증상	② 기침에 대한 치료제

③ 복합물질 정제	④ 단일 성분의 약

12. [정답] ②

러시아 생활의 주요 문제점 중 하나는 사람들이 그들의 아파트에 좁은 생활공간을 가지고 있다는 것이다. 한 가족이 아무도 잠을 자지 않는 방을 소유하는 것은 극히 드문 일이다. 너무 덥거나 추운 방은 편안한 수면을 방해할 수 있다. 따라서 우리가 영어에서 말하는 ‘거실’ 또는 ‘응접실’의 개념이 러시아에서는 약간 다르다. 대부분의 사람들은 저녁에 펼쳐서 그 위에서 잠을 잘 수 있는 소파 겸 침대가 있는 방을 가지고 있다. 일부 아파트에는 심지어 그 밑으로 소파가 들어갈 만큼 충분한 공간이 있는, 긴 다리가 달린 침대도 있다.

13. [정답] ②

[해석] 몇 년 전에, 한 대학 교수가 작지만 인상적인 실험 하나를 시도해 보았다. 그는 전혀 알지 못하는 사람들로 이루어진 표본 집단에 크리스마스 카드를 보냈다. 비록 그가 어느 정도의 반응을 기대하기는 했으나, 그가 받은 반응은 놀라웠다. 그에게 보내진 축일 카드들이 이전에 그를 만난 적도 없고 들어본 적도 없는 사람들로부터 쏟아져 왔다. 카드를 받은 대다수의 사람들은 미지의 교수의 신원에 대해 묻지도 않았다. 그들은 그의 축일 인사 카드를 받았고 자동적으로 답례로 하나를 보낸 것이다. 범위가 작기는 했지만, 이 연구는 우리 행동에 영향을 끼치는 가장 강력한 무기가 되는 행동 하나를 잘 보여주고 있다. 그것은 상호 관계 규칙이다. 그 규칙은 우리는 다른 사람이 우리에게 제공한 것에 대해 같은 방법으로 보답해야만 한다는 것을 말해주고 있다.

[어휘] scope 범위 potent 강력한 mutuality 상호 관계

14. [정답] ④

[해설] 주어진 문장은 World Music이 채택된 이유를 설명하고 있기 때문에 4번의 위치에 들어가야 연결이 자연스럽다

영국의 음반회사 간부들이 어떻게 전통음악과 국제적인 음악에 대해 흥미를 고취시킬까에 대해 논의했고,  그들은 또한 두 개의 형식을 모두 식별할 수 있는 보편적인 이름을 만들기로 결심했다. 여러 가지 제안 중에는 ‘Tropical Music’이 포함되었지만 이는 온화한 기후 지역의 음악을 배제하는 것 같았다. 간부들은 ‘Ethnic Music’은 그것이 너무 학문적이고 지루하게 들린다고 거부했다. ‘Roots Music’이라는 용어는 비전통적인 음악을 배제한다고 여겨졌고. 반면에 ‘International Pop’이라는 용어는 더 전통적인 음악들을 배제했다. 마침내 ‘World Music’이 선택되었다. 그것이 가장 많은 것을 포함하고 가장 적은 것을 배제하는 것 같았다. 음반회사 간부들은 또한 모든 그들의 국제적인 음반들에 그 음반들이  ‘World Music’라는 것을 나타내 주는 스티커를 붙이기로 합의했다.

executive 간부  identify A as B A를 B라고 확인하다, 나타내다.

[어휘] nasal 코의  block 막다, 방해하다

15. [정답] ①

[해석] 다섯 시간의 암벽 등반 끝에, 우리 여섯 명은 마침내 정상에 올라 악수를 나눴다. 굉장한 순간이었다. 나는 동료들의 손을 하나하나 잡으면서, 로프의 형제들 같은 특별한 클럽에서 환영을 받고 있는 듯한 느낌을 받았다. 아침 식사를 하지 않았기 때문에 우리는 땅콩버터 샌드위치, 사과, 쿠키 등을 꺼내어 열심히 점심을 먹었다. 정상에 앉아서 음식을 먹으면서, 우리는 왕이 된 기분으로 우리가 정복한 영토를 내려다보았다. 호수, 굽이치는 화강암, 초원, 숲 등 이 모든 것들이 발아래 펼쳐졌다. 아름다운 뾰족한 산봉우리들이 사방에 솟아있었다. 여기는 High Sierra의 놀라운 땅이었고, 우리는 그 심장부에 왔던 것이다. 우리는 단순한 방문객이나 관광객이 아니었다. 우리는 전력을 다해 산에 올라왔던 것이다. 우리는 이 모든 것을 누릴 권리를 획득했던 것이다.

[어휘] brotherhood 형제, 형제애

gobble 게걸스럽게 먹다

granite 돌, 화강암

16. [정답] ④

[해석] 신기하게 생긴 앵무조개는 살아있는 화석으로 여겨진다. 이 동물은 알을 낳아서 번식한다. 새끼 앵무조개가 처음 알에서 부화했을 때의 지름이 약 1인치이며 7개의 방이 있는 껍데기를 가지고 있다. 앵무조개의 평균수명은 약 20년으로 여겨진다. 앵무조개는 먹이를 찾을 때 주로 후각에 의존하는 것으로 생각된다. 눈에 수정체가 없기 때문에 앵무조개의 시력이 매우 약하다. 대신에 눈에 빛을 들어오게 하는 한 개의 작은 구멍만 있다. 불행히도 아름다운 앵무조개의 껍데기를 채취하는 것 때문에 그 개체수가 감소하는 추세이다.

[해설] 앵무조개는 눈에 빛을 들어오게 하는 작은 구멍을 가지고 있다.

[어휘] hatch 부화하다 diameter 지름

17. [정답] ③

[해석] 제2차 세계 대전 중 Henry Beecher라는 의사가 이탈리아의 Anzio 해안 교두보에 배치되었고, 그곳에서 201명의 부상병들을 치료했다. 자신의 치료 내용을 기록하면서, 부상병들이 관통상에서부터 넓은 부위의 외과적 창상에 이르는 심각한 상해로 고통을 받고 있음에도 불구하고 그들 중 단지 4분의 3만이 통증 치료제를 요청한다는 것을 알게 되었다. Beecher는 이 관찰 내용을 온갖 종류의 사고에서 부상을 입은 민간인 환자들과 비교해 본 후, 민간인 부상자들이 전장에서 부상을 입은 병사들보다 더 많은 의약품 처방을 요구했다는 것을 발견했다. Beecher는 상처가 심각한 정도와 고통의 강도 사이에는 직접적인 연관이 없다는 결론을 내렸다. 그는 마음이 부상에 주는 의미가 고통 수준을 결정하는 큰 요인이라고 처음으로 말한 사람들 중의 하나였다. 병사들에게 부상은 전투에서 살아남아 집으로 돌아간다는 것을 의미했다.

[어휘] station 주재시키다. 배치하다

medication 의약품 처방

penetrating wound 관통상

extensive 광범위한, 넓은

18. [정답] ①

[해석] 오프라의 똑똑함을 그녀 나이 또래의 다른 아이들은 싫어했다. 그들은 그녀를 놀렸고 밀어냈다. 오프라는 매우 외로웠고 아무도 그녀를 좋아하지 않는 것처럼 느껴졌다 그녀가 아버지 어머니와 함께 살지 않는 다는 사실이 그녀를 더욱 기분 나쁘게 했다. 그녀는 아무도 그녀를 사랑하지 않는다고 느꼈다. 이런 사실이 그녀는 화나고, 분개하며, 반항적으로 만들었다.

[어휘] rebellious  반항적인 (= disobedient, insurgent, mutinous) rebel 반란하다, 반란군

dislodge 없애다. 옮기다(= remove, displace) lodge 숙박하다. 숙박시키다. 꽂다. 꽂히다. (총알, 화살 등) 박다 .박히다 .

19. [정답] ①

[해석] 나는 많은 다양한 분야에서 성공을 거둔 많은 사람들을 알고 있다. 비록 그들이 아주 다른 재능, 기질, 기술, 노동 윤리 , 그리고 배경을 가지고 있다 할지라도, 그들 모두 한 가지 공통 요소를 가지고 있다. 그들 각자가 자신을 성공한 사람이라고 간주한다는 것이다. 그들은 결코 이 사실을 의심하지 않는다. ; 사람들이 자기 자신의 위대함의 수준에 대해 왜 의심을 하는지 그들은 이해하지 못한다. 그들은 왜 모든 사람들이 성공하지 못하는지 이해하기 힘들어하는데 왜냐하면 그들에게는 공식이 너무 단순하기 때문이다. 즉 성공이란 마음에서 기원하여 물질세계로 변화하는 것이다. 성공한 사람들은 자기들이 통제력을 가지고 있는 인생의 한 가지 측면이 자기 자신의 생각이라는 것을 알고 있다. 우리들 모두 이런 똑같은 장점을 가지고 있으니 성공을 향해 출발만 하면 된다.

20. [정답] ①

[해석] 내가 비행기를 타고 올라갈 때 왜 내 귀에서 펑하고 소리가 나는 것일까? 각 귀의 중간 부분에는 고막 뒤에 위치한 공기 주머니가 있다. 일반적으로 그곳의 공기는 바깥 공기와 같은 압력을 가지고 있다. 당신이 비행기를 타고 이륙할 때, 귀 바깥 쪽 압력은 떨어지지만, 귀 안쪽의 압력은 여전히 지상에 있을 때와 같다. 안쪽의 공기는 고막을 밀어 눌러 통증을 유발시킨다. 유스타키오관이라고 불리는 관은 각각의 귀에 있는 공기주머니로부터 나와서 비도로 연결되어 외부까지 이어진다. 우리가 침을 삼키거나 하품을 할 때, 그 관들이 열려 귀 안의 압력을 귀 바깥쪽 압력과 더 같게 한다. 이것이 귀에서 펑하고 나는 소리의 원인이 된다. 같은 현상은 비행기가 착륙할 때도 일어난다.

□

우리는 고막 뒤의 공기의 압력이 귀 바깥의 공기의 압력과 균형이 이뤄질 때 귀에서 펑하고 소리가 나는 것을 경험한다.

[어구] pop 펑 소리가 나다. eardrum 고막

Eustachian tube 유스타키오관 nasal 코의

[해설] 귀의 내부와 외부의 공기 압력이 불균형한 상태에서 서로 균형을 맞추려 할 때 귀에서 펑하고 소리가 나는 현상을 설명한 글이다.

소방학개론

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	②	③	③	④	①	③	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	③	④	④	③	③	④	②

1. [정답] ①

연결송수관설비, 연결살수설비는 소화활동설비이다.

2. [정답] ①

이산화탄소는 전기 전도성이 없기 때문에 전기화재시 가장 많이 사용한다.

3. [정답] ②

화재가혹도는 화재의 발생으로 가연물의 양에 대한 최고온도와 연소시간을 곱한 값으로 건물 내 수용재산 및 건물 자체에 손상을 입히는 정도를 말한다.

4. [정답] ③

프레셔사이드프로포셔너방식의 설명이다.

* 포소화설비 혼합장치

① 라인 프로포셔너방식(Line Proportioner) : 송수배관 도중에 오리피스형태의 혼합기를 접속하여 벤츄리 효과를 이용해 유수 중에 포약제를 흡입시켜서 지정농도의 포수용액으로 조정하여 발포기로 보내 주는 방식이다.

② 펌프 프로포셔너방식(Pump Proportioner) : 펌프의 토출측과 흡입측 사이를 바이패스배관으로 연결하고, 그 바이패스 배관 도중에 혼합기와 포약제를 접속한 후 펌프에서 토출된 물의 일부를 보내고, 벤츄리 작용에 의해 포원액이 흡입된다. 이때 포약제 탱크에서 농도조절밸브를 통하여 펌프 흡입측으로 흡입된 약제가 유입되어 이를 지정농도로 혼합하여 발포기로 보내주는 방식이다.

③ 프레져 프로포셔너방식(Pressure Proportioner) : 펌프와 발포기간의 배관 중간에 포소화약제 저장탱크 및 혼합기를 설치하여 약제탱크로 소화용수를 유입시켜 소화용수의 수압에 의한 압입과 혼합기의 벤츄리효과에 의한 흡입을 이용한 것으로 약제 탱크에는 격막이 있는 것과 없는 것의 2종류가 있다.

④ 프레져 사이드 프로포셔너방식(Pressure Side Proportioner) : 가압송수용 펌프 이외에 별도의 포원액용 펌프를 설치하고 원액을 송수관 혼합기에 보내어 적정농도로 포수용액을 만든 후 발포기로 보내는 방식으로 원액펌프의 토출압이 급수펌프의 토출압보다 높아야 한다.

5. [정답] ③

재난 및 안전관리 기본법 제3조(정의)

가. 자연재난: 태풍, 홍수, 호우(豪雨), 강풍, 풍랑, 해일(海溢), 대설, 한파, 낙뢰, 가뭄, 폭염, 지진, 황사(黃砂), 조류(藻類) 대발생, 조수(潮水), 화산활동, 소행성ㆍ유성체 등 자연우주물체의 추락ㆍ충돌, 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 재해

나. 사회재난: 화재ㆍ붕괴ㆍ폭발ㆍ교통사고(항공사고 및 해상사고를 포함한다)ㆍ화생방사고ㆍ환경오염사고 등으로 인하여 발생하는 대통령령으로 정하는 규모 이상의 피해와 에너지ㆍ통신ㆍ교통ㆍ금융ㆍ의료ㆍ수도 등 국가기반체계(이하 "국가기반체계"라 한다)의 마비,「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병 또는「가축전염병예방법」에 따른 가축전염병의 확산,「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」에 따른 미세먼지 등으로 인한 피해

6. [정답] ④

유화소화는 물보다 비중이 큰 중유 등의 비수용성 석유류 화재시 에멀션효과를 이용하는 소화방법이다.

7. [정답] ①

① 과염소산염류 - 50kg        ② 요오드산염류 - 300kg

③ 니트로화합물 - 200kg       ④ 금속의 인화물 - 300kg

8. [정답] ③

* 자연발화가 일어나기 쉬운 조건

① 열전도율이 작다.

② 공기의 유동이 작다.

③ 발열량이 크다.

④ 주위 온도가 높다.

⑤ 표면적이 넓다.

⑥ 수분이 적당한다.

⑦ 습도가 높다.

9. [정답] ②

ㄱ. 중앙소방조직의 소방업무는 내무부 치안국 소방과에서 관장하고 각 시·도의 소방업무는 경찰국 소방과에서 관장했다.-1948년 대한민국 정부수립이후

ㄴ, 중앙소방학교를 설치하고 직제를 제정·공포하였으며 소방교육이 체계화되었다. - 1978년

ㄷ. 전국 시·도에 소방본부를 모두 설치하였다.-1992년

ㄹ. 내무부 민방위본부를 창설하고 민방위본부 소방국에서 소방을 관장했다.- 1975년

10. [정답] ③

③ 플래시오버 이후에는 산소의 양이 급속히 감소하고 가연성 가스는 고온으로 인해 지속적으로 발생하므로 연료지배형보다는 환기지배형 화재의 형태를 보인다.

11. [정답] ①

긴급구조기관 : 소방청, 소방본부 및 소방서, 해양경찰청, 지방해양경찰청 및 해양경찰서

12. [정답] ③

제3종분말 소화약제가 A급 화재에 적용할 수 있는 이유는 열분해 생성물인 메타인산(HPO3)이 산소의 차단 역할을 하기 때문이다. (방진소화)

13. [정답] ④

중앙통제단의 단장은 소방청장이 된다.

14. [정답] ③

산소의 농도가 높아지면

① 연소속도가 빨라진다.

② 화염온도가 높아진다.

③ 발화온도가 낮아진다.

④ 폭발이 잘 일어난다.

15. [정답] ④

• 시안화수소(HCN) : 질소성분을 가지고 있는 합성수지, 동물의 털, 인조견 등의 섬유가 불완전 연소할 때 발생하는 맹독성 가스로 0.3%의 농도에서 즉시 사망할 수 있다. 청산가스라고도 하며, 인화성이 매우 강한 무색의 화학물질로 연소 시 유독가스를 발생시키고, 특히 수분이 2% 이상 포함되어 있거나 알칼리 등이 포함되어 있으면 폭발할 우려가 크다.

• 황화수소(H2S) : 황을 포함하고 있는 유기 화합물이 불완전 연소하면 발생하는데 계란 썩은 냄새가 나며 0.2% 이상 농도에서 냄새 감각이 마비되고 0.4~0.7%에서 1시간 이상 노출되면 현기증, 장기혼란의 증상과 호흡기의 통증이 일어난다. 0.7%를 넘어서면 독성이 강해져서 신경 계통에 영향을 미치고 호흡기가 무력해진다.

16. [정답] ④

IG－541은 질소 52%, 아르곤 40%, 이산화탄소 8%로 이루어진 혼합소화약제로 A급 및 B급 화재의 소화에 적합하다. 이 소화약제는 할론이나 분말소화제와 같이 화학적 소화특성을 지니고 있는 것은 아니고 주로 밀폐된 공간에서 산소농도를 낮추는 것에 의해 소화한다. 이 소화제의 장점은 소화성능을 발휘할 수 있는 약제의 농도에서도 사람의 호흡에 문제가 없으므로 사람이 있는 곳에서도 사용할 수 있다는 점이다.

17. [정답] ③

종류	2차측 배관	감지기
습식설비	가압수	불필요
건식설비	압축공기	불필요
준비작동식	대기압	필요
일제살수식	대기압	필요

18. [정답] ③

메탄의 완전연소반응식은 다음과 같다.

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

그러므로 메탄과 산소기체의 반응하는 부피비는 1:2이다. 따라서 20 ℃, 1기압의 메탄(CH4) 1 ㎥를 완전연소시키는 데 필요한 20 ℃, 1기압의 산소 부피는 2㎥이고 산소는 공기 중에 20%만 존재하므로 필요한 공기의 부피는 2㎥×[eqn: { 100} over {20 }]=10㎥이다.

19. [정답] ④

대형 화재	① 사망 5명 이상이거나 사상자 10명 이상 발생화재 ② 재산피해 50억원 이상 추정화재
중요 화재	① 이재민 100명 이상 발생화재 ② 관공서, 학교, 정부미 도정공장, 문화재, 지하철, 지하구 등 공공건물 및 시설 화재 ③ 관광호텔, 고층건물, 지하상가, 시장, 백화점, 대량위험물을 제조ㆍ저장ㆍ취급하는 장소, 대형화재취약대상 및 화재경계지구
특수 화재	① 철도, 항구에 매어둔 외항선, 항공기, 발전소 및 변전소의 화재 ② 특수사고, 방화 등 화재원인이 특이하다고 인정되는 화재 ③ 외국공관 및 그 사택 ④ 그 밖에 대상이 특수하여 사회적 이목이 집중될 것으로 예상되는 화재

20. [정답] ②

발화점은 발열량이 높을수록 열전도율이 작을수록 낮아진다.

소방관계법규

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	②	④	③	①	①	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	①	②	①	②	①	④	③	②

1. [정답] ④

소방시설업의 업종별 등록기준(시행령 [별표 1] 참고)

	설계업		감리업
	전문	일반(전/기)	전문	일반(전/기)
기술 인력	주:기술사 1명↑ 보조:1명↑	주:기사(전/기)↑ 보조:1명↑	기술사+특+고 +중+초급 각 1명↑	특+고(중)+초급 각 1명↑
영업 범위	모든	아파트, 3만㎡↓ 위험물제조소등	모든	아파트, 3만㎡↓ 위험물제조소등

	공사업		방염처리업
	전문	일반(전/기)	섬유류 합성수지류 합판․목재류 -실험실 1개 이상
기술 인력	주:기술사or기사(전+기) 보조 :2명	주:기사(전기/기계) 보조 : 1명
영업 범위	모든	만㎡↓, 위험물제조소등
자본금	1억원↑(개인은 자산평가액)

2. [정답] ①

시행령 제4조(소방시설공사의 착공신고 대상)

2. 증축, 개축, 재축, 대수선 또는 구조변경·용도변경되는 특정소방대상물에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 설비 또는 구역 등을 증설하는 공사

가. 옥내·옥외소화전설비

나. 스프링클러설비·간이스프링클러설비 또는 물분무등소화설비의 방호구역, 자동화재탐지설비의 경계구역, 제연설비의 제연구역(소방용 외의 용도와 겸용되는 제연설비를 「건설산업기본법 시행령」별표 1에 따른 기계설비공사업자가 공사하는 경우는 제외한다), 연결살수설비의 살수구역, 연결송수관설비의 송수구역, 비상콘센트설비의 전용회로, 연소방지설비의 살수구역

3. [정답] ③

제9조(등록취소와 영업정지 등)

① 시·도지사는 소방시설업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 그 등록을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 시정이나 그 영업의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호·제3호 또는 제7호에 해당하는 경우에는 그 등록을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록한 경우

2. 제4조 제1항에 따른 등록기준에 미달하게 된 후 30일이 경과한 경우. 다만, 자본금기준에 미달한 경우 중 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 법원이 회생절차의 개시의 결정을 하고 그 절차가 진행 중인 경우 등 대통령령으로 정하는 경우는 30일이 경과한 경우에도 예외로 한다.

3. 제5조 각 호의 등록 결격사유에 해당하게 된 경우

4. 등록을 한 후 정당한 사유 없이 1년이 지날 때까지 영업을 시작하지 아니하거나 계속하여 1년 이상 휴업한 때

5. 삭제

6. 제8조 제1항을 위반하여 다른 자에게 등록증 또는 등록수첩을 빌려준 경우

7. 제8조 제2항을 위반하여 영업정지 기간 중에 소방시설공사등을 한 경우

4. [정답] ②

제23조(도급계약의 해지)

특정소방대상물의 관계인 또는 발주자는 해당 도급계약의 수급인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 도급계약을 해지할 수 있다.

1. 소방시설업이 등록취소되거나 영업정지된 경우

2. 소방시설업을 휴업하거나 폐업한 경우

3. 정당한 사유 없이 30일 이상 소방시설공사를 계속하지 아니하는 경우

4. 하도급계약의 적정성 심사 결과 하수급인 또는 하도급계약 내용의 변경 요구에 정당한 사유 없이 따르지 아니하는 경우

5. [정답] ④

시행령 [별표 4]
소방공사 감리원의 배치기준(제11조 관련)
감리원의 배치기준		소방시설공사 현장의 기준
책임감리원	보조감리원
1. 행정안전부령으로 정하는 특급감리원 중 소방기술사	행정안전부령으로 정하는 초급감리원 이상의 소방공사 감리원(기계분야 및 전기분야)	가. 연면적 20만제곱미터 이상인 특정소방대상물의 공사 현장 나. 지하층을 포함한 층수가 40층 이상인 특정소방대상물의 공사 현장
2. 행정안전부령으로 정하는 특급감리원 이상의 소방공사 감리원(기계분야 및 전기분야)	행정안전부령으로 정하는 초급감리원 이상의 소방공사 감리원(기계분야 및 전기분야)	가. 연면적 3만제곱미터 이상 20만제곱미터 미만인 특정소방대상물(아파트는 제외한다)의 공사 현장 나. 지하층을 포함한 층수가 16층 이상 40층 미만인 특정소방대상물의 공사 현장
3. 행정안전부령으로 정하는 고급감리원 이상의 소방공사 감리원(기계분야 및 전기분야)	행정안전부령으로 정하는 초급감리원 이상의 소방공사 감리원(기계분야 및 전기분야)	가. 물분무등소화설비(호스릴 방식의 소화설비는 제외한다) 또는 제연설비가 설치되는 특정소방대상물의 공사 현장 나. 연면적 3만제곱미터 이상 20만제곱미터 미만인 아파트의 공사 현장
4. 행정안전부령으로 정하는 중급감리원 이상의 소방공사 감리원(기계분야 및 전기분야)		연면적 5천제곱미터 이상 3만제곱미터미만인 특정소방대상물의 공사 현장
5. 행정안전부령으로 정하는 초급감리원 이상의 소방공사 감리원(기계분야 및 전기분야)		가. 연면적 5천제곱미터 미만인 특정소방대상물의 공사 현장 나. 지하구의 공사 현장

6. [정답] ③

③ 여객자동차터미널- 운수시설

7. [정답] ①

[별표 7]

소방시설을 설치하지 아니할 수 있는 특정소방대상물 및 소방시설의 범위(제18조 관련)

2. 화재안전기준을 적용하기 어려운 특정소방대상물	펄프공장의 작업장, 음료수 공장의 세정 또는 충전을 하는 작업장, 그 밖에 이와 비슷한 용도로 사용하는 것	스프링클러설비, 상수도소화용수설비 및 연결살수설비
	정수장, 수영장, 목욕장, 농예ㆍ축산ㆍ어류양식용 시설, 그 밖에 이와 비슷한 용도로 사용되는 것	자동화재탐지설비, 상수도소화용수설비 및 연결살수설비

8. [정답] ①

법 제21조(공동 소방안전관리)

1. 고층 건축물(지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 건축물만 해당한다)

2. 지하가(지하의 인공구조물 안에 설치된 상점 및 사무실, 그 밖에 이와 비슷한 시설이 연속하여 지하도에 접하여 설치된 것과 그 지하도를 합한 것을 말한다)

3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 특정소방대상물

시행령 제25조(공동 소방안전관리자 선임대상 특정소방대상물)

법 제21조 제3호에서 "대통령령으로 정하는 특정소방대상물"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물을 말한다.

1. 별표 2에 따른 복합건축물로서 연면적이 5천제곱미터 이상인 것 또는 층수가 5층 이상인 것

2. 별표 2에 따른 판매시설 중 도매시장 및 소매시장

3. 제22조 제1항에 따른 특정소방대상물 중 소방본부장 또는 소방서장이 지정하는 것

9. [정답] ②

제34조(등록의 취소와 영업정지 등)

① 시ㆍ도지사는 관리업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 그 등록을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 이의 시정이나 그 영업의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호ㆍ제4호 또는 제7호에 해당할 때에는 등록을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우

2. 제25조 제1항에 따른 점검을 하지 아니하거나 거짓으로 한 경우

3. 제29조 제2항에 따른 등록기준에 미달하게 된 경우

4. 제30조 각 호의 어느 하나의 등록의 결격사유에 해당하게 된 경우. 다만, 제30조 제5호에 해당하는 법인으로서 결격사유에 해당하게 된 날부터 2개월 이내에 그 임원을 결격사유가 없는 임원으로 바꾸어 선임한 경우는 제외한다.

7. 제33조 제1항을 위반하여 다른 자에게 등록증이나 등록수첩을 빌려준 경우

10. [정답] ①

* 소방특별조사의 방법ㆍ절차

① 7일 전에 관계인에게 서면으로 통보(예외사항 : 긴급시)

② 긴급할 때 외에는 해가 뜨기 전이나 해가 진 뒤에 할 수 없다

③ 관계인의 연기신청(시작 3일전까지) : 자연재난시, 질병, 장기출장 등

④ 방법 : 관계인의 보고, 자료제출명령, 직접조사, 질문

⑤ 조사결과 서면 통지

11. [정답] ①

* 건축허가등의 동의 - 본․서장

1) 건축허가등 : 신ㆍ증ㆍ개ㆍ재축(再築)ㆍ이전ㆍ용도변경 또는 대수선(大修繕)의 허가ㆍ협의 및 사용승인

2) 관계인 대수선·증축·개축·재축 또는 용도변경신고 → 행정기관 수리(受理) → 본·서장에게 통보 → 5일(or 10일) 이내 회신(사용승인시 완공검사증명서로 갈음)

3) 본·서장이 보완요구시 : 4일 이내, 취소시 기관은 7일 이내 본 ·서장에게 통보

12. [정답] ④

제4조(화재경계지구의 관리)

① 삭제 <2018. 3. 20.>

② 소방본부장 또는 소방서장은 법 제13조 제3항에 따라 화재경계지구 안의 소방대상물의 위치·구조 및 설비 등에 대한 소방특별조사를 연 1회 이상 실시하여야 한다.

③ 소방본부장 또는 소방서장은 법 제13조 제5항에 따라 화재경계지구 안의 관계인에 대하여 소방상 필요한 훈련 및 교육을 연 1회 이상 실시할 수 있다.

④ 소방본부장 또는 소방서장은 제3항의 규정에 의한 소방상 필요한 훈련 및 교육을 실시하고자 하는 때에는 화재경계지구 안의 관계인에게 훈련 또는 교육 10일 전까지 그 사실을 통보하여야 한다.

13. [정답] ①

시행령 [별표 2] 특수가연물(제6조관련)
품명		수량
면화류		200kg 이상
나무껍질 및 대팻밥		400kg 이상
넝마 및 종이부스러기		1,000kg 이상
사류(絲類)		1,000kg 이상
볏짚류		1,000kg 이상
가연성고체류		3,000kg 이상
석탄․목탄류		10,000kg 이상
가연성액체류		2[eqn: m^{ 3}] 이상
목재가공품 및 나무부스러기		10[eqn: m^{ 3}] 이상
합성수지류	발포시킨 것	20[eqn: m^{ 3}] 이상
	그 밖의 것	3,000kg 이상

14. [정답] ②

시행규칙 별표 4

소방신호의 방법

신호방법 종별	타종신호	싸이렌신호
경계신호	1타와 연2타를 반복	5초 간격을 두고 30초씩 3회
발화신호	난타	5초 간격을 두고 5초씩 3회
해제신호	상당한 간격을 두고 1타씩 반복	1분간 1회
훈련신호	연3타반복	10초 간격을 두고 1분씩 3회

15. [정답] ①

제21조 (소방자동차의 우선 통행 등)

① 모든 차와 사람은 소방자동차(지휘를 위한 자동차와 구조·구급차를 포함한다. 이하 같다)가 화재진압 및 구조·구급 활동을 위하여 출동을 할 때에는 이를 방해하여서는 아니 된다.

② 소방자동차의 우선 통행에 관하여는 「도로교통법」에서 정하는 바에 따른다.

③ 소방자동차가 화재진압 및 구조·구급 활동을 위하여 출동하거나 훈련을 위하여 필요할 때에는 사이렌을 사용할 수 있다.

제22조 (소방대의 긴급통행)

소방대는 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황이 발생한 현장에 신속하게 출동하기 위하여 긴급할 때에는 일반적인 통행에 쓰이지 아니하는 도로·빈터 또는 물 위로 통행할 수 있다.

16. [정답] ②

제29조 (화재의 원인 및 피해 조사)

① 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장은 화재가 발생하였을 때에는 화재의 원인 및 피해 등에 대한 조사(이하 "화재조사"라 한다)를 하여야 한다.

② 제1항에 따른 화재조사의 방법 및 전담조사반의 운영과 화재조사자의 자격 등 화재조사에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.

제31조 (수사기관에 체포된 사람에 대한 조사)

소방청장, 소방본부장 또는 소방서장은 수사기관이 방화(放火) 또는 실화(失火)의 혐의가 있어서 이미 피의자를 체포하였거나 증거물을 압수하였을 때에 화재조사를 위하여 필요한 경우에는 수사에 지장을 주지 아니하는 범위에서 그 피의자 또는 압수된 증거물에 대한 조사를 할 수 있다. 이 경우 수사기관은 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장의 신속한 화재조사를 위하여 특별한 사유가 없으면 조사에 협조하여야 한다.

제32조 (소방공무원과 국가경찰공무원의 협력 등)

① 소방공무원과 국가경찰공무원은 화재조사를 할 때에 서로 협력하여야 한다.

② 소방본부장이나 소방서장은 화재조사 결과 방화 또는 실화의 혐의가 있다고 인정하면 지체 없이 관할 경찰서장에게 그 사실을 알리고 필요한 증거를 수집·보존하여 그 범죄수사에 협력하여야 한다.

17. [정답] ①

시행령 제8조(탱크안전성능검사의 대상이 되는 탱크 등)

① 법 제8조 제1항 전단에 따라 탱크안전성능검사를 받아야 하는 위험물탱크는 제2항에 따른 탱크안전성능검사별로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 탱크로 한다.

1. 기초ㆍ지반검사 : 옥외탱크저장소의 액체위험물탱크 중 그 용량이 100만리터 이상인 탱크

2. 충수(充水)ㆍ수압검사 : 액체위험물을 저장 또는 취급하는 탱크. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 탱크는 제외한다.

가. 제조소 또는 일반취급소에 설치된 탱크로서 용량이 지정수량 미만인 것

나.「고압가스 안전관리법」 제17조 제1항에 따른 특정설비에 관한 검사에 합격한 탱크

다.「산업안전보건법」 제34조 제2항에 따른 안전인증을 받은 탱크

라. 삭제

3. 용접부검사 : 제1호의 규정에 의한 탱크. 다만, 탱크의 저부에 관계된 변경공사(탱크의 옆판과 관련되는 공사를 포함하는 것을 제외한다)시에 행하여진 법 제18조 제2항의 규정에 의한 정기검사에 의하여 용접부에 관한 사항이 행정안전부령으로 정하는 기준에 적합하다고 인정된 탱크를 제외한다.

4. 암반탱크검사 : 액체위험물을 저장 또는 취급하는 암반내의 공간을 이용한 탱크

18. [정답] ④

시행규칙 별표 6

옥외탱크저장소의 위치·구조 및 설비의 기준(제30조관련)

Ⅸ. 방유제

1. 인화성액체위험물(이황화탄소를 제외한다)의 옥외탱크저장소의 탱크 주위에는 다음 각목의 기준에 의하여 방유제를 설치하여야 한다.

가. 방유제의 용량은 방유제안에 설치된 탱크가 하나인 때에는 그 탱크 용량의 110% 이상, 2기 이상인 때에는 그 탱크 중 용량이 최대인 것의 용량의 110% 이상으로 할 것.

나. 방유제는 높이 0.5m 이상 3m 이하, 두께 0.2m 이상, 지하매설깊이 1m 이상으로 할 것. 다만, 방유제와 옥외저장탱크 사이의 지반면 아래에 불침윤성(不浸潤性) 구조물을 설치하는 경우에는 지하매설깊이를 해당 불침윤성 구조물까지로 할 수 있다.

다. 방유제내의 면적은 8만㎡ 이하로 할 것

파. 높이가 1m를 넘는 방유제 및 간막이 둑의 안팎에는 방유제내에 출입하기 위한 계단 또는 경사로를 약 50m마다 설치할 것

하. 용량이 50만리터 이상인 옥외탱크저장소가 해안 또는 강변에 설치되어 방유제 외부로 누출된 위험물이 바다 또는 강으로 유입될 우려가 있는 경우에는 해당 옥외탱크저장소가 설치된 부지 내에 전용유조(專用油槽) 등 누출위험물 수용설비를 설치할 것

19. [정답] ③

시행규칙 별표 13

1. 주유공지 및 급유공지

(1) 주유취급소의 고정주유설비의 주위에는 너비 15m 이상, 길이 6m 이상의 콘크리트 등으로 포장한 공지를 보유 할 것

(2) 고정급유설비를 설치하는 경우에는 고정급유설비의 호스기기의 주위에 필요한 공지를 보유할 것

(3) 공지의 바닥은 주위 지면보다 높게 하고, 그 표면을 적당하게 경사지게 하여 새어나온 기름 그 밖의 액체가 공지의 외부로 유출되지 아니하도록 배수구∙집유설비 및 유분리장치를 하여야 한다.

20. [정답] ②

제6조(위험물시설의 설치 및 변경 등)

① 제조소등을 설치하고자 하거나 위치ㆍ구조 또는 설비를 변경하고자 하는 자는 시ㆍ도지사의 허가를 받아야 한다.

② 제조소등에서 저장하거나 취급하는 위험물의 품명ㆍ수량 또는 지정수량의 배수를 변경하고자 하는 자는 변경하고자 하는 날의 1일 전까지 시ㆍ도지사에게 신고하여야 한다.

③ 허가를 받지 아니하고 제조소등을 설치하거나 그 위치ㆍ구조 또는 설비를 변경할 수 있으며, 신고를 하지 아니하고 위험물의 품명ㆍ수량 또는 지정수량의 배수를 변경할 수 있는 경우

1. 주택의 난방시설(공동주택의 중앙난방시설을 제외)을 위한 저장소 또는 취급소

2. 농예용ㆍ축산용 또는 수산용으로 필요한 난방시설 또는 건조시설을 위한 지정수량 20배 이하의 저장소